調剤及び試験検査設備器具一覧表

| 薬局の所在地 |  |
| --- | --- |
| 薬局の名称 |  |
| 開設者氏名 |  |

| 設備器具 |
| --- |
| イ | 液量器（小容量（50cc未満）及び中～高容量（50cc以上）のものを各１つ以上備えることが望ましい。） |  |
| ロ | 温度計（100度） |  |
| ハ | 水浴 |  |
| ニ | 調剤台 |  |
| ホ | 軟膏板 |  |
| ヘ | 乳鉢（散剤用のもの）及び乳棒 |  |
| ト | はかり（感量10mgのもの及び感量100mgのもの） |  |
| チ | ビーカー |  |
| リ | ふるい器 |  |
| ヌ | へら（金属製のもの及び角製又はこれに類するもの） |  |
| ル | メスピペット |  |
| ヲ | メスフラスコ又はメスシリンダー |  |
| ワ | 薬匙（金属製のもの及び角製又はこれに類するもの） |  |
| カ | ロート |  |
| ヨ | 調剤に必要な書籍（磁気ディスク等一定の事項を確実に記録しておくことが出来る物を含む） 1.日本薬局方及びその解説に関するもの 2.薬事関係法規に関するもの 3.調剤技術等に関するもの 4.添付文書に関するもの（取り扱う医薬品の添付文書をファイルすることでも差し支えない） |  |
| タ | 顕微鏡、ルーペ又は粉末Ｘ線回折装置 |  |
| レ | 試験検査台 |  |
| ソ | デシケーター |  |
| ツ | はかり（感量1㎎のもの） |  |
| ネ | 薄層クロマトグラフ装置 |  |
| ナ | 比重計又は振動式密度計 |  |
| ラ | pH計 |  |
| ム | ブンゼンバーナー又はアルコールランプ |  |
| ウ | 崩壊度試験器 |  |
| ヰ | 融点測定器 |  |
| ノ | 試験検査に必要な書籍 1.薬局製剤業務指針 |  |
| 備 考 |