## 作成にあたって
報告書の作成にあたっては、「越谷市特別養護老人ホーム等大規模修繕補助事業における建物劣化度調査の方法について」を参照してください。
↓の欄に法人名等を入力してください。※報告書①、③、④に反映されます。
○建物劣化度調査報告書
法人名 |  |  |  | 調査会社名
施設名 |  |  |  | 調査日 |  | 令和 年 月 日
棟名 |  | 経過年数 | 年 | 調査員 | 職名
建築年度 |  | 延床面積 |  |  | 氏名
構造 | 造 | 階数 | 地上 階、地下 階 | 次回の点検時期 |  | 令和 年度
用途 |  | 耐震性

## 報告書①
【様式３】
| 項目 | 部位 | 仕様 |  | 劣化状況 |  |  | 経過 年数 | 特記事項 | 評価
|  |  | （該当する項目にチェック） |  | （複数回答可） |  | 範囲※
1-1 | 1 構造 躯体 | ⑴ 基礎 |  | 直接基礎 |  | 基礎が沈下している
|  |  |  | 杭基礎 |  | 幅広のひび割れがある
建具の開閉不良がある
1-2 |  | ⑵ 上屋 |  | 鉄筋コンクリート造 |  | 建物が傾斜している
|  |  |  | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |  | 幅広のひび割れがある
|  |  |  | 鉄骨造 |  | 鉄筋露出、著しい白華、欠損等がある
|  |  |  | 軽量鉄骨造 |  | 錆、腐食等がある
|  |  |  | 木造 |  | 接合部に緩み、腐食等がある
|  |  |  | その他（ ） |  | 虫害がある
2-1 | 2 屋根・屋上 |  |  | 金属板等の屋根 |  | 雨漏りがある
|  |  |  | 上記以外の屋根 |  | 天井等に雨漏り痕がある
|  |  |  | （瓦、スレート等） |  | 屋根材に錆、損傷がある
|  |  |  | 屋上防水 |  | 防水層に破れ、幅広のひび割れがある
|  |  |  | （ ） |  | 笠木、立上り等に損傷がある
|  |  |  | その他（ ） |  | ドレーン、雨樋に損傷がある
3-1 | 3 外壁 |  |  | コンクリート打放し |  | 外壁から漏水している
|  |  |  | 塗仕上げ |  | 幅広のひび割れがある
|  |  |  | タイル、石張り |  | 鉄筋が露出している
|  |  |  | 金属系パネル |  | タイルや石、パネルに浮き、剥がれ等がある
|  |  |  | その他パネル |  | 塗装の剥がれ、チョーキング等がある
|  |  |  | その他（ ） |  | 外壁材に錆、腐食等がある
シーリングが切れている
4-1 | 4 外部 | ⑴ 外部建具 |  | 金属製サッシ |  | 開閉不良がある
|  |  |  | 木製サッシ |  | 建具廻りから漏水している
|  |  |  | 自動ドア |  | 錆、腐食等がある
|  |  |  | その他（ ） |  | シーリングが切れている
4-2 |  | ⑵ その他 |  | 手すり |  | ぐらつきがある
|  |  |  | 屋外階段 |  | 錆、腐食等がある
その他（ ）
5-1 | 5 内部 | ⑴ 天井 |  | 特定天井がある |  | 幅広のひび割れがある
|  |  |  | （高さ６ｍを超え、面積２００㎡以上） |  | 落下、剥がれ等がある
5-2 |  | ⑵ 壁 |  | ボード（ 塗装 クロス） |  | 幅広のひび割れがある
|  |  |  | タイル、石張り |  | 落下、剥がれ等がある
5-3 |  | ⑶ 床・階段 |  | シート、カーペット |  | 幅広のひび割れがある
|  |  |  | 畳 |  | 剥がれ、破れ等がある
|  |  |  | タイル、石張り |  | 手すり等にぐらつきがある
フローリング
5-4 |  | ⑷ 内部建具 |  | 金属製建具 |  | 開閉不良がある
|  |  |  | 木製建具 |  | 錆、変形、腐食等がある
5-5 |  | ⑸ 防火設備 |  | 防火扉 |  | 動作不良がある
|  |  |  | 防火シャッター |  | 錆、変形等がある
|  |  |  | 耐火クロススクリーン |  | 法定点検等で指摘がある
その他（ ）
※範囲 ： 『部』…部分的、『広』…広範囲
| 項目 | 部位 | 仕様 |  | 劣化状況 |  |  | 経過 年数 | 特記事項 | 評価
|  |  | （該当する項目にチェック） |  | （複数回答可）
6-1 | 6 電気 設備 | ⑴ 電灯コンセント設備 |  | 蛍光灯 |  | 使用不可能な機器がある（ 一部のみ）
|  |  |  | LED灯 |  | 動作不良がある（よく故障する）
|  |  |  | 水銀灯 |  | 落下の危険がある
錆や腐食等がある
6-2 |  | ⑵ 避難用電灯設備 |  | 非常用照明 |  | 使用不可能な機器がある（ 一部のみ）
|  |  |  | 誘導灯 |  | 動作不良がある（よく故障する）
|  |  |  | その他（ ） |  | 落下の危険がある
錆や腐食等がある
法定点検等で指摘がある
6-3 |  | ⑶ 電力設備 |  | 幹線設備 |  | 動作不良がある（よく故障する）
|  |  |  | 動力設備 |  | 異音、異臭、発熱等がある
|  |  |  | （大型エアコン、浄化槽がある） |  | 錆、損傷等がある
6-4 |  | ⑷ 受変電設備 |  | 低圧引込 |  | 動作不良がある（よく故障する）
|  |  |  | 受変電設備（屋外） |  | 異音、異臭、発熱等がある
|  |  |  | 受変電設備（屋内） |  | 法定点検等で指摘がある
6-5 |  | ⑸ 電力貯蔵設備 |  | 自家発電設備 |  | 使用不可能な機器がある（ 一部のみ）
|  |  |  | 蓄電池設備 |  | 異音、異臭、液漏れ等がある
法定点検等で指摘がある
6-6 |  | ⑹ 防災設備 |  | 火災警報器 |  | 使用不可能な機器がある（ 一部のみ）
|  |  |  | 感知器 |  | 動作不良がある（よく故障する）
|  |  |  | 防排煙連動設備 |  | 異音、異臭、変形等がある
|  |  |  | その他（ ） |  | 法定点検等で指摘がある
6-7 |  | ⑺ 通信情報設備 |  | 拡声設備 |  | 使用不可能な機器がある（ 一部のみ）
|  |  |  | 電話 |  | 動作不良がある（よく故障する）
|  |  |  | インターホン設備 |  | 異音、異臭、発熱等がある
|  |  |  | テレビアンテナ |  | 錆、損傷、腐食がある
その他（ ）
6-8 |  | ⑻ 中央監視設備 |  | 中央監視設備 |  | 使用不可能な機器がある（ 一部のみ）
|  |  |  | 自動制御設備 |  | 動作不良がある（よく故障する）
|  |  |  | その他（ ） |  | 異音、異臭、発熱等がある
6-9 |  | ⑼ その他電気設備 |  | 発電設備（ ） |  | 使用不可能な機器がある（ 一部のみ）
|  |  |  | 避雷針 |  | 動作不良がある（よく故障する）
|  |  |  | その他（ ） |  | 異音、異臭、発熱等がある
7-1 | 7 給排水衛生設備 | ⑴ 衛生器具設備 |  | トイレ（ 洋式 和式） |  | 使用不可能な機器がある（ 一部のみ）
|  |  |  | 洗面器（手洗い器） |  | 流れにくい、臭いがある
|  |  |  | 水栓（蛇口） |  | 損傷、漏水等がある
7-2 |  | ⑵ 給水設備 |  | 直結（直圧）方式 |  | 使用不可能な機器がある（ 一部のみ）
|  |  |  | 直結増圧方式 |  | 水量が弱い、水の出が悪い
|  |  |  | 受水槽方式（受水槽、高架水槽がある） |  | ポンプに異音、漏水等がある
赤水が出ている
法定点検等で指摘がある
7-3 |  | ⑶ 排水設備 |  | 下水道接続 |  | 水漏れ等がある
|  |  |  | 農業集落排水接続 |  | 流れにくい、臭いがある
|  |  |  | 浄化槽 |  | ポンプに異音、漏水等がある
法定点検等で指摘がある
7-4 |  | ⑷ 給湯 設備 |  | 中央給湯方式 |  | 使用不可能な機器がある（ 一部のみ）
|  |  |  | 局所給湯方式（給湯器がある） |  | 動作不良がある（よく故障する）
|  |  |  | 風呂釜 |  | 異音、異臭、発熱等がある
| 項目 | 部位 | 仕様 |  | 劣化状況 |  |  | 経過 年数 | 特記事項 | 評価
|  |  | （該当する項目にチェック） |  | （複数回答可）
7-5 | 7 給排水衛生設備 | ⑸ 消火設備 |  | 屋内消火栓 |  | 使用不可能な機器がある（ 一部のみ）
|  |  |  | スプリンクラー |  | 動作不良がある（よく故障する）
|  |  |  | 連結送水管 |  | 異音、異臭、発熱等がある
|  |  |  | その他（ ） |  | 法定点検等で指摘がある
7-6 |  | ⑹ 浄化槽設備 |  | 合併浄化槽 |  | 動作不良がある（よく故障する）
|  |  |  | 単独浄化槽 |  | 異音、異臭等がある
法定点検等で指摘がある
7-7 |  | ⑺ ガス設備 |  | 都市ガス |  | 動作不良がある（よく故障する）
|  |  |  | LPG（プロパンガスを設置） |  | 異臭、損傷等がある
|  |  |  | その他（ ） |  | 腐食、保温材が剥落している
7-8 |  | ⑻ その他給排水衛生設備 |  | 雨水利用設備 |  | 使用不可能な機器がある（ 一部のみ）
|  |  |  | さく井設備（井戸） |  | 動作不良がある（よく故障する）
|  |  |  | ろ過設備 |  | 腐食、損傷等がある
|  |  |  | その他（ ） |  | 法定点検等で指摘がある
8-1 | 8 空調 設備 | ⑴ 空調設備 |  | 中央方式 |  | 使用不可能な機器がある（ 一部のみ）
|  |  |  | （機械室等から各部屋に送風） |  | 動作不良がある（よく故障する）
|  |  |  | 個別方式（パッケージ型空調） |  | 異音、異臭、損傷等がある
|  |  |  | その他（ ） |  | 法定点検等で指摘がある
8-2 |  | ⑵ 換気設備 |  | セントラル換気 |  | 使用不可能な機器がある（ 一部のみ）
|  |  |  | 個別換気 |  | 動作不良がある（よく故障する）
|  |  |  | 局所換気 |  | 異音、損傷等がある
法定点検等で指摘がある
8-3 |  | ⑶ 排煙設備 |  | 自然排煙（排煙窓） |  | 使用不可能な機器がある（ 一部のみ）
|  |  |  | 機械排煙 |  | 動作不良がある（よく故障する）
|  |  |  | 可動式防煙垂れ壁 |  | 異音、損傷等がある
|  |  |  | その他（ ） |  | 法定点検等で指摘がある
9-1 | 9 その他設備 |  |  | 昇降機 |  | 使用不可能な機器がある（ 一部のみ）
|  |  |  | 小荷物専用昇降機 |  | 動作不良がある（よく故障する）
|  |  |  | エスカレーター |  | 異音、腐食、損傷等がある
|  |  |  | その他（ ） |  | 法定点検等で指摘がある

## 報告書②
【様式３】
◆劣化及び不具合（改修の緊急性がある部位、状況を記載）
No. | 劣化箇所 | 劣化及び不具合の内容 | 今後の対応
◆特記事項（各種点検や他の専門家等からの指摘内容）
◆部位別劣化度 |  |  |  | ◆総合劣化度

## 報告書③
○建物劣化度調査報告書（関係写真） |  |  |  | 【様式３】
法人名 | 0 | 調査会社名 | 0
施設名 | 0 | 調査日 | 令和 年 月 日
部位 |  | 部位
《状況》 |  | 《状況》
部位 |  | 部位
《状況》 |  | 《状況》
部位 |  | 部位
《状況》 |  | 《状況》
※関係写真の枚数に応じて、本様式を適宜追加してください。

## 報告書④
|  | ○建物劣化度調査報告書（劣化度算出表） | [7 empty] | 【様式３】
○ 構造躯体の計算例
|  | 部位 | 項目 | 評価 | 評価点 ① | 重要度 係数 ② | 点数 （①×②） | 部位別 |  | 部位別 劣化度 | 部位別 判定
[8 empty] | 係数 合計 | 点数 合計
1 | 1-1 | 構造躯体 | 基礎 | 0 | #N/A | 1 | #N/A | 2 | #N/A | 0 | A
1 | 1-2 |  | 上屋 | 0 | #N/A | 1 | #N/A
|  | 合計（構造躯体） |  |  | #N/A | 2 | #N/A | #N/A
○ 構造躯体以外の計算例
|  | 部位 | 項目 | 評価 | 評価点 ① | 重要度 係数 ② | 点数 （①×②） | 部位別 |  | 部位別 劣化度 | 部位別 判定
[8 empty] | 係数 合計 | 点数 合計
2 | 2-1 | 屋根・屋上 | 屋根・屋上 | 0 | #N/A | 0.75 | #N/A | 0.75 | #N/A | 0 | A
3 | 3-1 | 外壁 | 外壁 | 0 | #N/A | 1 | #N/A | 1 | #N/A | 0 | A
4 | 4-1 | 外部 | 外部建具 | 0 | #N/A | 0.5 | #N/A | 1 | #N/A | 0 | A
4 | 4-2 |  | その他 | 0 | #N/A | 0.5 | #N/A | 1 | #N/A | 0 | A
5 | 5-1 | 内部 | 天井 | 0 | #N/A | 0.25 | #N/A | 2 | #N/A | 0 | A
5 | 5-2 |  | 壁 | 0 | #N/A | 0.25 | #N/A | 2 | #N/A | 0 | A
5 | 5-3 |  | 床・階段 | 0 | #N/A | 0.25 | #N/A | 2 | #N/A | 0 | A
5 | 5-4 |  | 内部建具 | 0 | #N/A | 0.25 | #N/A | 2 | #N/A | 0 | A
5 | 5-5 |  | 防火設備 | 0 | #N/A | 1 | #N/A | 2 | #N/A | 0 | A
6 | 6-1 | 電気設備 | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 0 | #N/A | 0.5 | #N/A | 6.25 | #N/A | 0 | A
6 | 6-2 |  | 避難用電灯設備 | 0 | #N/A | 1 | #N/A | 6.25 | #N/A | 0 | A
6 | 6-3 |  | 電力設備 | 0 | #N/A | 0.5 | #N/A | 6.25 | #N/A | 0 | A
6 | 6-4 |  | 受変電設備 | 0 | #N/A | 1 | #N/A | 6.25 | #N/A | 0 | A
6 | 6-5 |  | 電力貯蔵設備 | 0 | #N/A | 0.75 | #N/A | 6.25 | #N/A | 0 | A
6 | 6-6 |  | 防災設備 | 0 | #N/A | 1 | #N/A | 6.25 | #N/A | 0 | A
6 | 6-7 |  | 通信・情報設備 | 0 | #N/A | 0.5 | #N/A | 6.25 | #N/A | 0 | A
6 | 6-8 |  | 中央監視設備 | 0 | #N/A | 0.75 | #N/A | 6.25 | #N/A | 0 | A
6 | 6-9 |  | その他電気設備 | 0 | #N/A | 0.25 | #N/A | 6.25 | #N/A | 0 | A
7 | 7-1 | 給排水 衛生設備 | 衛生器具設備 | 0 | #N/A | 0.25 | #N/A | 4.75 | #N/A | 0 | A
7 | 7-2 |  | 給水設備 | 0 | #N/A | 0.5 | #N/A | 4.75 | #N/A | 0 | A
7 | 7-3 |  | 排水設備 | 0 | #N/A | 0.25 | #N/A | 4.75 | #N/A | 0 | A
7 | 7-4 |  | 給湯設備 | 0 | #N/A | 0.25 | #N/A | 4.75 | #N/A | 0 | A
7 | 7-5 |  | 消火設備 | 0 | #N/A | 1 | #N/A | 4.75 | #N/A | 0 | A
7 | 7-6 |  | 浄化槽設備 | 0 | #N/A | 0.75 | #N/A | 4.75 | #N/A | 0 | A
7 | 7-7 |  | ガス設備 | 0 | #N/A | 1 | #N/A | 4.75 | #N/A | 0 | A
7 | 7-8 |  | その他給排水衛生設備 | 0 | #N/A | 0.75 | #N/A | 4.75 | #N/A | 0 | A
8 | 8-1 | 空調設備 | 空調設備 | 0 | #N/A | 0.75 | #N/A | 2.75 | #N/A | 0 | A
8 | 8-2 |  | 換気設備 | 0 | #N/A | 1 | #N/A | 2.75 | #N/A | 0 | A
8 | 8-3 |  | 排煙設備 | 0 | #N/A | 1 | #N/A | 2.75 | #N/A | 0 | A
9 | 9-1 | その他設備 | 昇降機 | 0 | #N/A | 1 | #N/A | 1 | #N/A | 0 | A
|  | 合計（構造躯体以外） |  |  | #N/A | 19.5 | #N/A | #N/A

## タイトル② (hidden)
○建物劣化度調査報告書
法人名 | 0 | 調査会社名 | 0
施設名 | 0 | 調査日 | 令和 年 月 日

## 部位別・総合劣化度 (hidden)
屋根・屋上 | 外壁 | 外部 | 内部 | 電気 | 給排水 | 空調 | その他 | 構造躯体 | 構造以外 | 総合
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | /100 | /100 | /200

## リスト (hidden)
評価 | 点数 | ID | 係数 | 部位別劣化度 | 部位別判定
ａ | 10 | 1-1 | 1 | 0 | A
ｂ | 40 | 1-2 | 1 | 30 | B
ｃ | 75 | 2-1 | 0.75 | 55 | C
ｄ | 100 | 3-1 | 1 | 80 | D
― |  | 4-1 | 0.5
|  | 4-2 | 0.5
|  | 5-1 | 0.25
|  | 5-2 | 0.25
|  | 5-3 | 0.25
|  | 5-4 | 0.25
|  | 5-5 | 1
|  | 6-1 | 0.5
|  | 6-2 | 1
|  | 6-3 | 0.5
|  | 6-4 | 1
|  | 6-5 | 0.75
|  | 6-6 | 1
|  | 6-7 | 0.5
|  | 6-8 | 0.75
|  | 6-9 | 0.25
|  | 7-1 | 0.25
|  | 7-2 | 0.5
|  | 7-3 | 0.25
|  | 7-4 | 0.25
|  | 7-5 | 1
|  | 7-6 | 0.75
|  | 7-7 | 1
|  | 7-8 | 0.75
|  | 8-1 | 0.75
|  | 8-2 | 1
|  | 8-3 | 1
|  | 9-1 | 1