第２号様式（第３条、第９条、第１０条、第１４条の５関係）

屋外広告物等点検報告書

年　　月　　日

　　越谷市長　宛

報告者　住所

氏名

電話

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現在の許可番号 | | 年　　月　　日付け　　　　　　第　　　　　　　号 | | | | | |
| 表示・設置の場所 | |  | | | | | |
| 設置数 | |  | | 点検年月日 | 年　　月　　日 | | |
| 点検者 | | 氏　　名 |  | | | | |
| 住　　所 |  | | | | |
| 電話番号 |  | | | | |
| 資格名称 |  | | | | |
| 点検箇所 | 点　　検　　項　　目 | | | | 異常の有無 | | 改善の概要 |
| 基礎部・上部構造 | １　上部構造全体の傾斜、ぐらつき | | | | 有 | 無 |  |
| ２　基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱のぐらつき | | | | 有 | 無 |  |
| ３　鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | | | | 有 | 無 |  |
| 支持部 | １　鉄骨接合部（溶接部、プレート）の腐食、変形、隙間 | | | | 有 | 無 |  |
| ２　鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）の緩み、欠落 | | | | 有 | 無 |  |
| 取付部 | １　アンカーボルト、取付部プレートの腐食、変形 | | | | 有 | 無 |  |
| ２　溶接部の劣化、コーキングの劣化等 | | | | 有 | 無 |  |
| ３　取付対象部（柱、壁、スラブ）、取付部周辺の異常 | | | | 有 | 無 |  |
| 広告板 | １　表示面板、切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 | | | | 有 | 無 |  |
| ２　側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 | | | | 有 | 無 |  |
| ３　広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり | | | | 有 | 無 |  |
| 照明装置 | １　照明装置の不点灯、不発光 | | | | 有 | 無 |  |
| ２　照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 | | | | 有 | 無 |  |
| ３　周辺機器の劣化、破損 | | | | 有 | 無 |  |
| その他 | １　附属部材の腐食、破損 | | | | 有 | 無 |  |
| ２　避雷針の腐食、損傷 | | | | 有 | 無 |  |
| ３　その他点検した事項（　　　　　　　　　　　　） | | | | 有 | 無 |  |

　注１　法人である場合は、住所は主たる事務所の所在地を、氏名はその法人の名称及び代表者の氏名を、それぞれ記載すること。

　　２　広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検項目が無い場合は、「異常の有無」欄に二重線を引くこと。

３　点検をした広告物又は掲出物件の状況を知り得る写真を添付すること。